Наименование:

# Модуль світлодіодний LUMION VIVO-2019, 1SMD діод 2835, з лінзою, 12В, IP67, зелений

Описание:

Модуль LUMION VIVO-2019 І має малі габарити розміри: 34.5х17х7.5 мм, що дозволяє здійснювати монтаж в елементи глибиною від 30 мм. Модулі з'єднані між собою гнучким проводом, в гірлянди по 20 шт.

Характеристики:

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ |
| --- | --- |
| Гарантія | 60 міс. |
| Кількість світлодіодів | 1 шт |
| Тип світлодіода | 2835 |
| Напруга живлення | 12 В |
| Потужність | 0,5 Вт |
| Сила світлового потоку | 41 Лм |
| Колірна температура | 520-530 |
| Нахил світового потоку | 170 ˚ |
| Вага | 6,5 г |
| Ступінь захисту від тв. частинок і вологи | IP 67 |
| Температура експлуатації | -40 +50 ºC ºC |
| Кількість елементів в ланцюзі | 20 шт |
| Кількість елементів, підключених послідовно | 20 шт |
| Відстань між центрами модулів в ланцюзі | 160 мм |
| Рекомендована глибина розташування | 30-80 мм |
| Рекомендована глибина розташування min | 30 мм |
| Рекомендована глибина розташування max | 80 мм |
| Колір | зелений |