Наименование:

Модуль світлодіодний LUMION VIVO-2019, 1SMD діод 2835, з лінзою, 12В, IP67, червоний

Описание:

Модуль LUMION VIVO-2019 І має малі габарити розміри: 34.5х17х7.5 мм, що дозволяє здійснювати монтаж в елементи глибиною від 30 мм. Модулі з'єднані між собою гнучким проводом, в гірлянди по 20 шт.

Характеристики:

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕННЯ

Гарантія 60 міс.

Кількість світлодіодів 1 шт

Тип світлодіода 2835

Напруга живлення 12 В

Потужність 0,35 Вт

Сила світлового потоку 50 Лм

Колірна температура 624+-3нм

Нахил світового потоку 170 ˚

Вага 6,5 г

Ступінь захисту від тв. частинок і вологи IP 67

Температура експлуатації -40 +50 ºC ºC

Кількість елементів в ланцюзі 20 шт

Кількість елементів, підключених послідовно 20 шт

Відстань між центрами модулів в ланцюзі 160 мм

Рекомендована глибина розташування 30-80 мм

Рекомендована глибина розташування min 30 мм

Рекомендована глибина розташування max 80 мм

Колір червоний