Кулер 80x80 мм

Описание

Кулер обеспечивает эффективное охлаждение корпуса, создавая при этом условия для стабильной и продуктивной работы всей вашей системы.

Кулер забезпечує ефективне охолодження корпусу, створючи при цьому умови для стабільної і продуктивної роботи всієї вашої системи.

Характеристики

| Производитель | Sunon |
| --- | --- |
| Тип вентилятора | AC |
| Габаритный размер | 80x80x25 мм |
| Рабочее напряжение | 220 В |
| Номинальная скорость | 2750 об./м. |
| Мощность | 14 Вт |
| Производительность (поток) | 30.6 м3/час |
| Статическое давление | 0.13 inch-H2O |
| Тип выводов | 2 провода |
| Шум | 30 дБ |
| Рабочая температура | -40~+80 ℃ |
| Подшипник | ball |
| Вес | 260 г. |
| Степень защиты | IP21 |